ОФЕРТА

№ ..................

за доставка и въвеждане в експлоатация на локално съоръжение за съхранение на енергия  (батерия в комплект с инвертор)

До: „Пастили“ ООД, ЕИК 203827288

Адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Заменхоф“ № 7

1. Данни за оферента

| Наименование на оферента | ................................................................................ |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ | ................................................................................ |
| Седалище и адрес на управление | ................................................................................ |
| Представлявано от | ................................................................................ |
| Лице за контакт | ................................................................................ |
| Телефон | ................................................................................ |
| Електронна поща | ................................................................................ |

2. Предмет на офертата

Представяме настоящата оферта за доставка и въвеждане в експлоатация на локално съоръжение за съхранение на енергия (батерия в комплект с инвертор), във връзка с изпълнение на Административен договор № BG16RFPR001-2.004-0044-C01.

3. Техническо предложение

| № | Минимално изискване | Предложение на оферента | Документ/забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капацитет на батерия/система за съхранение ≥ 15 kWh |  |  |
| 2 | Технология LiFePO4 или еквивалентна |  |  |
| 3 | Оперативна работна температура 0-45°C |  |  |
| 4 | Продуктова гаранция на батерията/системата ≥ 5 години |  |  |
| 5 | Гаранция за производителност ≥ 10 години |  |  |
| 6 | Мощност на инвертора ≥ 15 kW |  |  |
| 7 | Продуктова гаранция на инвертора ≥ 10 години |  |  |
| 8 | Марка и модел на батерията/системата |  | приложен технически лист |
| 9 | Марка и модел на инвертора |  | приложен технически лист |

4. Цена и срок

| Показател | Предложение |
| --- | --- |
| Обща цена в EUR без ДДС | ........................ EUR |
| Обща цена в EUR с ДДС | ........................ EUR |
| Срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация | ........................ календарни дни |
| Срок на валидност на офертата | ........................ календарни дни |
| Начин на плащане | 100% след доставка, въвеждане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура |

5. Декларации на оферента

• Декларираме, че предложеното оборудване е ново, неупотребявано и отговаря на посочените минимални технически и функционални изисквания.

• Декларираме, че в предложената цена са включени всички разходи за доставка, транспорт, монтаж, настройки, изпитвания, въвеждане в експлоатация, техническа документация, обучение и гаранционно обслужване.

• Декларираме, че нямаме конфликт на интереси с възложителя във връзка с настоящото възлагане.

• При избор за изпълнител ще представим всички приложими технически документи, гаранционни документи, декларации за съответствие и приемо-предавателни документи.

6. Приложения към офертата

• Технически листове/брошури на предложеното оборудване;

• Други документи по преценка на оферента.

Дата: ......................... г.

| Оферент: |  |
| --- | --- |
| Име: ........................................................ |  |
| Подпис: .................................................... |  |